TWLY-82火灾自动报警及消防联动系统运行值机1、设备概述火灾自动报警及消防联动系统运行值机依据智能建筑行业的发展趋势和特点，结合楼宇智能化技术的功能和应用，以楼宇5A子系统工作任务为导向，基于楼宇智能化、工业自动化、计算机网络通信、综合布线及系统集成等多种技术的综合运用和拓展，多层面地满足了技师和职业院校楼宇智能化设备安装与运行、楼宇设备安装、自动化控制、计算机网络及通信系统工程等相关专业的系统与原理演示、技能展示、工作任务设计与计划、实训、过程与结果评定、考核、鉴定、竞赛、工程项目设计及毕业设计等；系统地训练了学生专业技术、实际动手技能（安装、布线、接线、编程、调试、运行、维护及维修等）、设计规划、交流沟通、团队协作、效率意识及创新思维等能力，同时培养了其严谨的工作作风和良好的职业素养。

2、技术指标(7)电源输入：单相三线（第三方接地），AC220V±10%，50/60Hz；(8)安全保护：接地，漏电（动作电流≤30mA），过压，过载，短路；(9)整机功耗：≤300W；外形尺寸（宽×高×深）：1060mm×1900mm×800mm；设备设施准备：

| 序号 | 名 称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾报警控制器（联动型） | 总线制 | 台 | 1 |  |
| 2 | 感烟火灾探测器 | 电子编码型 | 个 | 1 |  |
| 3 | 感温火灾探测器 | 电子编码型 | 个 | 1 |  |
| 4 | 手动报警按钮 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 总线隔离模块 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 单输入/输出模块 |  | 个 | 2 |  |
| 7 | 联动控制键盘 | 3路以上 | 个 | 1 | 可由控制器自带 |
| 8 | 联动盘现场接口模块 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 指示灯 | DC24V | 个 | 2 | 用于模拟被控设备，如消防泵 |
| 10 | 小型排烟机 | DC24V | 个 | 1 | 用于模拟排烟机 |
| 11 | 24V直流继电器 | 三组常开/常闭触点 | 个 | 3 | 用作联动盘现场接口模块和输入/输出模块的负载，动作后接通点亮指示灯及排烟机 |
| 12 | 连接导线 |  | m | 若干 | 多种颜色 |
| 13 | 辅材 |  | 套 | 1 | 实现功能所需的配备辅材 |